| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________________________________________________________ |  |  |  |  | Начальник Исакогорского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению |  |  |  |  |
| ________________________ |  | / _________________/ |  |  | ________________ |  | /Ш.Ф. Богданов/ |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |
| «_____» _________ |  | 2026 года |  |  | «____» __________ |  | 2026 года |  |  |

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 года

Наименование организации: Исакогорский территориальный участок СевДТВ

ИНН: 7708503727

Юридический адрес: 163039 г. Архангельск, ул. Третья линия, д. 52, стр. 23

Контакты (электронная почта/ телефон): тел. 67-50-71  эл.почта: sev-dtvu3@nrr.ru

Руководитель организации: Богданов Шамиль Фейзерманович

Объекты, находящиеся в эксплуатации Котельная №17 Локомотивное депо ст.Малошуйка, адрес: Архангельская обл., Онежский р-н, пос. Малошуйка, ул. Набережная, д. 38, стр. 1 стр.2.; Котельная ПЧ-22 ст.Малошуйка, адрес: Архангельская обл., Онежский р-н, пос. Малошуйка, ул.Гористая д.17А к.1

- Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

- Схемные и режимные условия:

  - Отопительный период 2022/2023 года:

Источник теплоснабжения:

Котельная №17 Локомотивное депо ст.Малошуйка

Основное: адрес: Архангельская обл., Онежский р-н, пос. Малошуйка, ул. Набережная, д. 38, стр. 1 стр.2., вид топлива -  мазут, температурный график 80/60,9.

Тип системы теплоснабжения:  закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: потребители 35  зданий

Котельная ПЧ-22 ст.Малошуйка

Основное: адрес: Архангельская обл., Онежский р-н, пос. Малошуйка, ул.Гористая д.17А к.1, вид топлива -  уголь, температурный график 74,8/57,7.

Тип системы теплоснабжения:  закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: потребители 10 зданий

  - Отопительный период 2023/2024 года:

Источник теплоснабжения:

Котельная №17 Локомотивное депо ст.Малошуйка

Основное: адрес: Архангельская обл., Онежский р-н, пос. Малошуйка, ул. Набережная, д. 38, стр. 1 стр.2., вид топлива -  мазут, температурный график 80/60,9.

Тип системы теплоснабжения:  закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: потребители 35  зданий

Котельная ПЧ-22 ст.Малошуйка

Основное: адрес: Архангельская обл., Онежский р-н, пос. Малошуйка, ул.Гористая д.17А к.1, вид топлива -  уголь, температурный график 74,8/57,7.

Тип системы теплоснабжения:  закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: потребители 10 зданий

  - Отопительный период 2024/2025 года:

Источник теплоснабжения:

Котельная №17 Локомотивное депо ст.Малошуйка

Основное: адрес: Архангельская обл., Онежский р-н, пос. Малошуйка, ул. Набережная, д. 38, стр. 1 стр.2., вид топлива -  мазут, температурный график 80/60,9.

Тип системы теплоснабжения:  закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: потребители 35  зданий

Котельная ПЧ-22 ст.Малошуйка

Основное: адрес: Архангельская обл., Онежский р-н, пос. Малошуйка, ул.Гористая д.17А к.1, вид топлива -  уголь, температурный график 74,8/57,7.

Тип системы теплоснабжения:  закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: потребители 10 зданий

- Погодные условия:

  - Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, о С.

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022/2023 годов | 8,2 | 5 | -3,9 | -8,7 | -7,8 | -8,1 | -6 | 0,3 | 10,5 |
| ОЗП 2023/2024 годов | 7,2 | 1,9 | -5,9 | -9,5 | -13,1 | -10,3 | -2,4 | -1 | 3,8 |
| ОЗП 2024/2025 годов | 14,3 | 4 | -0,3 | -5,8 | -6,7 | -7,3 | -1,9 | 1,4 | 6,1 |
| ОЗП 2025/2026 годов | 8,3 | 5,5 | -0,1 | -3,4 | -12,4 | -13,2 | 0,6 | 1,4 | 6,1 |

2.2 Длительность отопительного периода

|  | Дата начала ОЗП | Дата окончания ОЗП | Фактическая продолжительность ОЗП, сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022/2023 годов | 08.09.2022 | 15.05.2023 | 250 |
| ОЗП 2023/2024 годов | 18.09.2023 | 28.05.2024 | 253 |
| ОЗП 2024/2025 годов | 25.09.2024 | 26.05.2025 | 242 |
| ОЗП 2025/2026 годов | 19.09.2025 | 15.05.2026 | 239 |

- Аварий и инциденты на объектах теплоснабжения:

  - Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях.

|  | Наименование и адрес объекта теплоснабжения | Краткая характеристика объекта (мощность, протяженность, диаметр и тд) | Количество отказов, ед | Характеристика и описание отказа (аварии, инцидента) | Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022/2023 годов | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ОЗП 2023/2024 годов | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ОЗП 2024/2025 годов | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ОЗП 2025/2026 годов | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |

  - Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения.

|  | Краткая характеристика объекта (мощность, марка котлов, год ввода в эксплуатацию) | Вид топлива | Количество отказов | Характеристика и описание отказа. Принимаемые меры | Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022/2023 годов | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ОЗП 2023/2024 годов | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ОЗП 2024/2025 годов | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| ОЗП 2025/2026 годов | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |

- Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии):

- Подготовка к отопительному периоду 2026-2027 годов

Подробная информация о подготовке объектов теплоснабжения отражена в приложении 1.

|  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовки объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к осенне-зимнему периоду 2026 - 2027 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Объём работ |  | Срок выполнения мероприятий | Отметка о выполнении мероприятий |
|  |  |  |  |  | Еденица измерения | Количество |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мероприятия для котельной №17 Локомотивного депо ст.Малошуйка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт обмуровки котлов |  |  |  | т | 0,5 | 01.09.2026 |  |
| 2 | Чистка деаэратора от накипи и шлама |  |  |  | шт. | 1 | 01.09.2026 |  |
| 3 | Ревизия электросилового хозяйства |  |  |  |  |  | 01.09.2026 |  |
| 4 | Ревизия и ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |  | 01.09.2026 |  |
| 5 | Ремонт изоляции тепловых сетей |  |  |  | м3 | 3 | 01.09.2026 |  |
| 6 | Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия для котельной ПЧ-22 ст.Малошуйка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистка поверхностей нагрева котла № 1, 2 |  |  |  | шт | 2 | 01.09.2026 |  |
| 2 | Ревизия насосов и агрегатов |  |  |  |  |  | 01.09.2026 |  |
| 3 | Ремонт тепловых сетей и теплоизоляции |  |  |  | шт | 1 | 01.09.2026 |  |
| 4 | Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность |  |  |  |  |  | 01.09.2026 |  |